## Справочник ГИС
| План работ | Количество | Тариф
2.3616
33 | Осмотр несущих конструкций кровли | 1
34 | Осмотр чердачного помещения | 22
50 | Техническое обслуживание инженерных сетей входящих в состав общего имущества многоквартирных жилых домов | 22
35 | Техническое обслуживание жесткой кровли | 2
1.476
1552 | Замер сопротивления изоляции | 0
40 | Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ) | 5
42 | Техническое обслуживание дренажных насосов, кабелей, проводов щитов и распределительных коробок | 5
41 | Техническое обслуживание системы освещения общего имущества | 22
43 | Техническое обслуживание электрических сетей и их оборудования на лестничных клетках | 5
0.738
1551 | Осмотр жилых и нежилых помещений | 5
10 | Осмотр мест общего пользования и подвальных помещений | 22
11 | Осмотр наружных конструкций кирпичного или каменного дома | 5
2.8044
19 | Аварийное обслуживание | 151
1558 | Аварийное обслуживание по устранению засоров дымоходов и вентканалов | 151
24 | Дератизация, дезинсекция
26 | Дезинсекция подвалов | 5
25 | Дератизация подвалов и мест общего пользования | 5
21 | Проверка дымоходов и вентканалов | 1
28 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 0
0
527 | Текущий ремонт: Инженерные сети
1613 | Замена выпусков системы водоотведения | 0
1612 | Замена распределительной сети | 0
1610 | Замена стояков ХВС | 0
1608 | Замена стояков водоотведения | 0
532 | Текущий ремонт: Крыши и кровли
1619 | Замена элементов стропильной системы | 0
1618 | Ремонт кровли | 0
975 | Текущий ремонт: Общестроительные работы | 0
528 | Текущий ремонт: Электрические сети
1614 | Замена ГЩВУ (ВРУ) | 0
1617 | Замена кабельных линий | 0
1616 | Замена осветительных приборов | 0
1615 | Замена распределительных щитов | 0
51 | Санитарное обслуживание. |  | 2.952
52 | Лестничные клетки.
1569 | Влажная протирка дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 5
1571 | Влажная протирка перил лестниц | 5
1568 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 5
59 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей
61 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа в доме с лифтом без мусоропровода | 108
88 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей
86 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей верхних трех этажей в доме с лифтом без мусоропровода | 108
65 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей
66 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей в доме с лифтом без мусоропровода | 22
71 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа в доме без мусоропровода и лифта | 22
55 | Мытье окон | 0
78 | Влажная протирка подоконников | 5
80 | Влажная протирка почтовых ящиков | 5
54 | Придомовая территория
144 | Придомовая. Зима
146 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 90
230 | Очистка территорий от наледи без предварительной обработки хлоридами
227 | Очистка территорий I класса от наледи без предварительной обработки хлоридами | 90
169 | Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега
166 | Очистка территорий I класса с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега | 90
179 | Сдвигание свежевыпавшего снега
171 | Сдвигание свежевыпавшего снега с территории I класса без покрытий | 90
147 | Сметание снега со ступеней и площадок | 90
145 | Придомовая. Лето
237 | Выкашивание газонов | 1
185 | Подметание ступеней и площадок | 44
208 | Очистка урн от мусора
206 | Очистка чугунных литых урн от мусора | 108
195 | Подметание территории
234 | Подметание территории I класса
192 | Подметание территории с усовершенствованным покрытием I класса | 44
213 | Промывка урн вручную
209 | Промывка чугунных литых урн вручную | 5
183 | Уборка газонов от случайного мусора | 108
184 | Уборка контейнерных площадок | 108
| ТБО |  | 2.3616
1562 | Организация накопления и вывоз твердых бытовых отходов | 108
1560 | Организация сбора бытовых отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) их передача в специализированные организации | 5
2.0664
1554 | Организация предоставления коммунальных услуг | 108
4 | Услуга по управлению | 108
22 | Услуги паспортной службы | 108
1550 | Услуги по начислению и сбору платежей, работе с неплательщиками | 108
14.76