Приложение №4

к договору ______

от "        "                           20       г.

по ул. ____________________________________

Перечень работ по содержанию многоквартирного дома

Виды работ

А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов

1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, обслуживающих более одного жилого и нежилого помещения, в  т.ч. оборудование, находящееся в жилых и нежилых помещениях, работа или состояние которого оказывает влияние на работу или состояние всего инженерного оборудования дома.

2. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (  смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, и др.)

3. Прочистка канализационного лежака.

4. Проверка исправности  канализационных вытяжек.

5. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах.

6. Проверка заземления ванн.

7. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весеннее-летний период

1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы.

3. Снятие пружин на входных дверях.

4. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

5. Ремонт просевших отмосток.

6. Устройство дополнительной сети поливочных систем.

В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осеннее-зимний период

1.Замена разбитых стекол и окон.

2. Утепление чердачных перекрытий.

3. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

4. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

5. Проверка исправности слуховых окон и жалюзей.

6. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.

7. Утепление и прочистка вентиляционных каналов.

8. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.

9. Консервация поливочных систем.

10. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

11. Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов.

12. Установка доводчиков на входных дверях.

13. Ремонт и укрепление входных дверей.

Г. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров

1. Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.

2. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах.

3. Уплотнение сгонов.

4. Прочистка внутренней канализации.

5. Прочистка сифонов.

6. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.

7.Укрепление трубопроводов.

8. Проверка канализационных вытяжек.

9. Мелкий ремонт изоляции.

10. Проветривание колодцев.

11. Притирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в лестничных  клетках, технических подпольях и чердаках.

12. Устранение мелких неисправностей электропроводки.

13.Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей.

Д. Прочие работы

1.Подготовка зданий к праздникам.

2. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.

3. Удаление с крыш снега и наледей.

4. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

5. Уборка и очистка придомовой территории.

6. Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений.

7. Мытье окон , полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. в лестничных клетках.

8. Поливка тротуаров и замощенной  территории.

Директор ООО «Комфорт-сервис»                                                                                                                        Заказчик

Ю.Ю.Прохоренкова  _______________                                                                                                             ________________